ИП Черезов Максим Александрович

тел. в г.Братске 48-57-56

8 (914) 008-57-56

www.musicmax.su

Спецификация светового оборудования

Дворец Искусств г. Братска

| № | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СВЕТОЧ ARTSPOT-2000 - прожектор, для лампы 220В-2000В, с фокусировкой, цоколь G22 для лампы лампы CP/7 | шт. | 18 |
| 2 | OSRAM 64777 CP/92 230V/2000W - галогенная лампа, 230V/2000W, цоколь G22. Срок службы 400ч.. 3200 К | шт. | 36 |
| 3 | СВЕТОЧ ARTSPOT-1000 - прожектор, для лампы 220В-1000В, с фокусировкой, цоколь G22 для лампы CP/71(КГМ220-1100)или GX9,5 для лампы CP/70 | шт. | 32 |
| 4 | OSRAM 64744 FWP T/19 230/1000 - галогенная лампа, 230V/1000W, цоколь Gx 9.5, световойпоток 20500 лм, ресурс 750 ч. | шт. | 64 |
| 5 | EURO DJ S-Clamp - струбцина S-образная, для подвеса световых приборов,усиленная | шт. | 100 |
| 6 | ROSCO Roscolux (#19) - огненно-красный (Fire) - пленочный фильтр, 50 х 61 см. | шт. | 10 |
| 7 | ROSCO Roscolux (#19) - (#68 - небесно- голубой (Sky Blue)) | шт. | 10 |
| 8 | ROSCO Supergel (#15) - темно-соломенный (Deep Straw) | шт. | 10 |
| 9 | ROSCO Roscolux (#389) -насыщенный зеленый (Chroma Green) | шт. | 10 |
| 10 | ROSCO Roscolux (#46 – малиновый (Magenta) | шт. | 10 |
| 11 | PR Lighting XL 575 E (с лампой) - движущаяся голова (SPOT), с лампой MSI 575 HR, 1 кол. вр. гобо, 1 кол. стат. гобо, 2 колеса цвета, зум, фрост, призма,фокус, ирис, строб, диммер., электронный балласт | шт. | 2 |
| 12 | PHILIPS MSI 575 - металлогалогенная лампа, 207V/575W, цоколь SFc10-4, ресурс 1000 ч. | шт. | 2 |
| 1 | PR Lighting LED SPOT 400 - движущаяся голова, светодиод 140W (6800К), 8 цветов + белый, 7 вращающихся гобо + открытый, 7 статичных гобо + открытый, 3-х гранная вращающаяся призма, зум 16-33 гр., ирис, фокус, диммер, строб, Pan 540, Tilt 270, DMX-512 (14 каналов) | шт. | 10 |
| 2 | ASSISTANT HMI-575 LT - профессиональный прожектор следящего света, лампа HMI 575, 49 000 Lm, 6000 K., ручной фокус, 2-х кратный оптический "ZOOM", ирисовая диафрагма | шт. | 1 |
| 3 | PHILIPS MSI 575 – металлогалогеновая лампа, 207V/575W,цоколь SFc10-4,ресурс 1000ч. | шт. | 1 |
| 4 | DTS TRIPOD PRO – профессиональная стойка/тренога для установки следящих прожекторов, цвет чёрный | шт. | 1 |
| 5 | PR Lighting XLED 390 - движущаяся голова, LED Hi-power 3W х 90 шт. (30 RED, 30 GREEN, 30 BLUE), RGB, диммер 0-100%, строб 1-25 всп/сек, угол 23 гр., DMX-512 (8, 13, 17 каналов), Pan 540°, Tilt 270° | шт. | 6 |
| 6 | EURO DJ BLACKLIGHT 400 - UV-светильник с защитной решеткой, для ультрафиолетовой лампы, 400 Вт, лампа в комплект не входит | шт. | 4 |
| 7 | Iwasaki 400W UV (H400BL) – ультрафиолетовая лампа, 400W, цоколь Е40, ресурс 1000 ч | шт. | 4 |
| 8 | EURO DJ STROBE 1500 DMX – стробоскоп, мощность 1500W, регулируемая яркость и частота вспышек, управление DMX-512 | шт. | 4 |
| 9 | EURO DJ LED W-256 (25) - светодиодный светильник, 252 ультра ярких светодиода, 10 мм, RGB, 13 каналов DMX, IP65 | шт. | 8 |
| 10 | KLOTZ OT206SW - цифровой AES-EBU и DMX кабель, витая пара, усиленный экран, ультрагибкий, 2х1,4мм. диаметр 6мм. | м. | 100 |
| 11 | PRO AUDIO CF-012C - Разъём XLR - мама с цветным маркировочным кольцом | шт. | 30 |
| 12 | PRO AUDIO CМ-012C - Разъём XLR - папа с цветным маркировочным кольцом | шт. | 30 |
| 13 | EURO DJ Clamp-65 – струбцина, чёрная, максимальная нагрузка 65 кг, для трубы 5.8 мм (железо) | шт. | 27 |
| 1 | ARCHI LIGHT LED Panoramic 225W - панорамный светодиодный прожектор, 15 х 15W LED RGB (3 в 1), микшер цвета, IP65, DMX-512 (5 ch), Auto, Master/Slave | шт. | 14 |
| 2 | СВЕТОЧ DDR 12*16 - Цифровой диммер, 12 каналов по 16 ампер, установка в рэк 19" | шт. | 5 |
| 3 | Flying Pig Systems ROAD HOG - профессиональный, универсальный пульт управления светом, 2048 каналов, 2 touch-screen, жесткий диск, флеш-карта, в кейсе | шт. | 1 |
| 4 | PROAUDIO CF-012C Разъём XLR - мама с цветным маркировочным кольцом | м. | 30 |
| 5 | PROAUDIO CM-012М- папа с цветным кольцом (чёрный) | шт. | 30 |
| 6 | KLOTZ OT206SW - цифровой AES-EBU и DMX кабель, витая пара, усиленный экран, ультрагибкий, 2х1,4мм. диаметр 6мм. | м. | 500 |
| 7 | Imlight SPLITTER 1-6 - блок сплиттера, гальваническая развязка для сигналов DMX-512, 1 вход, 6 выходов | шт. | 3 |
| 8 | EURO DJ Clamp-65 - струбцина, черная, максимальная нагрузка 65 кг., для трубы 5,8 мм. (железо) | шт. | 14 |